| Süreç Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı |  |  | FM200 (Gazlı Yangın Söndürme) Sistemleri Arıza Giderim Süreci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Türü |  |  | Yönetim Süreci |  |  | Temel Süreç |  |  |  | Destek Süreç |  |  |
| Kategorisi |  |  | Bilgi Teknolojileri Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubu |  |  | Altyapı bakım ve işletme işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürecin Özet Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FM200 gazlı yangın söndürme sistemlerinde meydana gelen arızaların hızlı ve etkin şekilde giderilmesini kapsar. Bu süreç; sistemin acil durumlarda hatasız çalışmasını sağlamak, gazlı söndürme mekanizmasının sürekli hazır durumda bulunmasını garanti altına almak ve kritik alanların yangın riskine karşı korunmasını sağlamak amacıyla yürütülür. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sahibi |  |  |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sorumluları |  |  |  | Mobese Birimi Teknik Personeli / Sistem Yöneticileri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paydaşlar |  |  |  | İdari Personel Bakım Firması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Unsurları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Girdiler |  |  |  | Arıza bildirimleri Panel alarm ve hata uyarıları Sistem log kayıtları Kullanıcı bildirimleri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynaklar |  |  |  | İnsan Kaynağı (Teknik Personel) FM200 söndürme sistemi ekipmanları Test cihazları Takip yazılımları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çıktılar |  |  |  | Onarım raporları Aktif ve hazır sistem Arıza kayıtları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Faaliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  | Süreç Katılımcıları |  |  |  |
| F1 | FM200 sisteminin (panel, sensör ve tüp durumu) sürekli izlenmesi. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F2 | Arıza durumunda ön teşhis yapılması (panel, dedektör, basınç ve hat kontrolleri) |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F3 | Çözülemeyen arızalar için yetkili bakım firmasının sahaya çağrılması. |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F4 | Fiziksel arızalara yerinde müdahale edilmesi (tüp basınç kontrolü, vana ve hat onarımları vb.). |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F5 | Onarım sonrası sistemin test edilmesi ve yük altında çalışma performansının kontrol edilmesi. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F6 | Yapılan işlemlerin raporlanarak kayıt altına alınması ve sürecin kapatılması. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| Süreç Kontrol Noktaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | F2 | Arıza panel, dedektör veya gaz sistemi kaynaklı mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | F3 | Arıza yerinde çözülebilir mi yoksa yetkili servis gerekli mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F5 | Onarım sonrası sistem acil durumda sorunsuz çalışıyor mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 | F6 | Servis ve bakım kayıtları sisteme işlendi mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İzleme, Ölçme ve Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Hedefi |  |  |  |  | Performans/İzleme Göstergesi |  | Yönü | Gösterge Birimi |  |  | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| Arızayı hızlı bir şekilde çözümlemek |  |  |  |  | Arızanın giderilme durumu |  | ↑ | Süre/Sayı |  |  | Sürekli | Sistem Sorumlusu |