|  |  |  |  | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revizyon Tarihi |  | 11/03/2022 |  |  |
|  |  |  |  | SÜREÇ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı |  |  | Sensaway (Ortam İzleme Sistemi) periyodik bakım süreci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Türü |  |  | Yönetim Süreci |  |  |  | Temel Süreç |  |  |  | Destek Süreç |  |  |  |  |  |
| Kategorisi |  |  | Bilgi Teknolojileri Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubu |  |  | Altyapı bakım ve işletme işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürecin Özet Tanımı Sensaway (Ortam İzleme Sistemi) üzerinden izlenen ortam koşullarının (sıcaklık, nem, enerji vb.) sürekli takibinin yapılması, sistem bileşenlerinin periyodik bakım ve kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve oluşabilecek arızalara en kısa sürede müdahale edilmesi faaliyetlerini kapsar. Bu süreç; sistemin kesintisiz çalışmasını sağlamak, olası riskleri önceden tespit etmek ve kritik altyapıların güvenliğini garanti altına almak amacıyla yürütülür. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sahibi |  |  |  |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sorumluları |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri / Teknik Personel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paydaşlar |  |  |  |  | İdari Personel Bakım Firması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Girdiler |  |  |  |  | Sensaway sistem uyarıları Alarm bildirimleri Kullanıcı talepleri Periyodik bakım planı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynaklar |  |  |  |  | İnsan Kaynağı (Teknik Personel) Sensaway yazılımı Ölçüm ve test cihazları Takip yazılımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çıktılar |  |  |  |  | Alarm kayıtları Bakım ve arıza raporları Sistem çalışma verileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Faaliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  | Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |
| F1 | Ortam izleme sistemleri için bakım planı oluşturulur |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |  |  |  |
| F3 | Bakım firması eşliğinde sensörlerin ve cihazların kontrol ve bakım işlemlerinin gerçekleştirilir. |  |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |  |  |  |
| F5 | Yapılan bakım ve onarım işlemlerinin test edilmesi ve sistemin kontrol edilmesi. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |  |  |  |
| F6 | İşlemlerin raporlanması ve kayıt altına alınarak sürecin kapatılması. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Kontrol Noktaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | F1 | Ortam değerleri belirlenen sınırlar içerisinde mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F3 | Onarım sonrası sistem sistem ikazları düzgün çalışıyor mu (telefon, mail vs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F4 | Bakım ve arıza kayıtları sisteme işlendi mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İzleme, Ölçme ve Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Hedefi |  |  |  |  |  | Performans/İzleme Göstergesi |  | Yönü | Gösterge Birimi |  |  |  | İzleme Periyodu |  | Raporlama Sorumlusu |  |
| Bakımı uygun şekilde tamamlamak. |  |  |  |  |  | Bakımın tamamlanma durumu |  | ↑ | Süre/Sayı |  |  |  | Sürekli |  | Sistem Sorumlusu |  |