|  |  |  |  | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revizyon Tarihi |  | 11/03/2022 |  |  |
|  |  |  |  | SÜREÇ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı |  |  | Hassas Klimaların periyodik bakım süreci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Türü |  |  | Yönetim Süreci |  |  |  | Temel Süreç |  |  |  | Destek Süreç |  |  |  |  |  |
| Kategorisi |  |  | Bilgi Teknolojileri Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubu |  |  | Altyapı bakım ve işletme işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürecin Özet Tanımı Sistem odaları ve kritik alanlarda kullanılan hassas klima cihazlarının kesintisiz ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla periyodik bakım, kontrol, izleme ve arıza giderme faaliyetlerinin yürütülmesini kapsar. Bu süreç; ortam sıcaklık ve nem değerlerinin istenilen aralıklarda tutulmasını, cihaz performansının korunmasını ve olası arızaların önceden tespit edilmesini amaçlar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sahibi |  |  |  |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sorumluları |  |  |  |  | Teknik Personel / İdari Personel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paydaşlar |  |  |  |  | Bakım Firması İdari Personel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Girdiler |  |  |  |  | Arıza bildirimleri Sensör uyarıları (sıcaklık/nem) Periyodik bakım planı Kullanıcı talepleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynaklar |  |  |  |  | İnsan Kaynağı (Teknik Personel) Hassas klima cihazları Ölçüm cihazları Takip yazılımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çıktılar |  |  |  |  | Bakım ve arıza raporları Stabil ortam koşulları Sistem çalışma verileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Faaliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  | Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |
| F1 | Hassas klima sistemlerinin sürekli izlenmesi ve ortam değerlerinin (sıcaklık/nem) takibi. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |  |  |  |
| F2 | Cihazların periyodik bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi (filtre temizliği, gaz kontrolü vb.). |  |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |  |  |  |
| F3 | Elektriksel ve mekanik bileşenlerin kontrol edilmesi (fan, kompresör, sensörler). |  |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |  |  |  |
| F4 | Onarım sonrası sistemin test edilmesi ve ortam değerlerinin uygunluğunun kontrol edilmesi. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |  |  |  |
| F5 | Bakım ve onarım işlemlerinin raporlanarak kayıt altına alınması. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Kontrol Noktaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | F1 | Ortam sıcaklık ve nem değerleri belirlenen aralıkta mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | F2 | Periyodik bakım işlemleri eksiksiz gerçekleştirildi mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F3 | Onarım sonrası sistem stabil ve sorunsuz çalışıyor mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F4 | Bakım ve arıza kayıtları sisteme işlendi mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İzleme, Ölçme ve Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Hedefi |  |  |  |  |  | Performans/İzleme Göstergesi |  | Yönü | Gösterge Birimi |  |  |  | İzleme Periyodu |  | Raporlama Sorumlusu |  |
| Bakımı uygun şekilde tamamlamak. |  |  |  |  |  | Bakımın tamamlanma durumu |  | ↑ | Süre/Sayı |  |  |  | Sürekli |  | Sistem Sorumlusu |  |