| Süreç Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı |  |  | Hassas Klimaların Arıza Giderim Süreci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Türü |  |  | Yönetim Süreci |  |  | Temel Süreç |  |  |  | Destek Süreç |  |  |
| Kategorisi |  |  | Bilgi Teknolojileri Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubu |  |  | Altyapı bakım ve işletme işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürecin Özet Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistem odaları ve kritik alanlarda kullanılan hassas klimaların arıza durumlarında hızlı ve etkin müdahale edilerek sistemin tekrar çalışır duruma getirilmesini kapsar. Bu süreç; ortam sıcaklık ve nem dengesinin korunması, cihaz arızalarının tespit edilmesi ve giderilmesi ile kritik sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlamayı amaçlar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sahibi |  |  |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sorumluları |  |  |  | Mobese Birimi Teknik Personeli / Sistem Yöneticileri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paydaşlar |  |  |  | Bakım Firması İdari Personel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Unsurları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Girdiler |  |  |  | Arıza bildirimleri Sensör uyarıları (sıcaklık/nem) Alarm kayıtları Kullanıcı talepleri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynaklar |  |  |  | İnsan Kaynağı (Teknik Personel) Hassas klima sistemleri Ölçüm cihazları Takip yazılımları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çıktılar |  |  |  | Onarım raporları Stabil ortam koşulları Arıza kayıtları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Faaliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  | Süreç Katılımcıları |  |  |  |
| F1 | Hassas klima sistemlerinin alarm ve çalışma durumlarının sürekli izlenmesi. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F2 | Arıza durumunda ön teşhis yapılması (sensör kontrolü, elektriksel ve mekanik bileşenlerin incelenmesi). |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F3 | Çözülemeyen arızalar için bakım firmasının sahaya çağrılması. |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F4 | Fiziksel arızalara yerinde müdahale edilmesi (parça değişimi, gaz kontrolü, fan/kompresör işlemleri). |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F5 | Onarım sonrası sistemin test edilmesi ve ortam sıcaklık/nem değerlerinin kontrol edilmesi. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F6 | Yapılan işlemlerin raporlanarak kayıt altına alınması ve sürecin kapatılması. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| Süreç Kontrol Noktaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | F2 | Arıza sensör, elektriksel veya mekanik kaynaklı mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | F3 | Arıza yerinde çözülebilir mi yoksa bakım firması gerekli mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F5 | Onarım sonrası ortam değerleri (sıcaklık/nem) istenilen aralıkta mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 | F6 | Servis ve bakım kayıtları sisteme işlendi mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İzleme, Ölçme ve Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Hedefi |  |  |  |  | Performans/İzleme Göstergesi |  | Yönü | Gösterge Birimi |  |  | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| Arızayı hızlı bir şekilde çözümlemek |  |  |  |  | Arızanın giderilme durumu |  | ↑ | Süre/Sayı |  |  | Sürekli | Sistem Sorumlusu |