|  |  |  |  | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revizyon Tarihi |  | 11/03/2022 |  |  |
|  |  |  |  | SÜREÇ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı |  |  | Arge LAB binasına bağlı olan 700Kw jenaratörün periyodik bakım süreci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Türü |  |  | Yönetim Süreci |  |  |  | Temel Süreç |  |  |  | Destek Süreç |  |  |  |  |  |
| Kategorisi |  |  | Bilgi Teknolojileri Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubu |  |  | Altyapı bakım ve işletme işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürecin Özet Tanımı Arge LAB binasına bağlı olan 700 kW jeneratörün, enerji kesintisi durumlarında sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla periyodik bakım, kontrol, test ve izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini kapsar. Bu süreç; jeneratörün mekanik, elektriksel ve yakıt sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini, olası arızaların önceden tespit edilmesini ve sistemin her zaman çalışır durumda tutulmasını amaçlar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sahibi |  |  |  |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sorumluları |  |  |  |  | Mobese Birimi Teknik Personeli / Sistem Yöneticileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paydaşlar |  |  |  |  | İdari Personel Bakım Firması Güvenlik Birimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Unsurları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Girdiler |  |  |  |  | Periyodik bakım takvimi Arıza bildirimleri Kullanıcı talepleri Jeneratör çalışma saat bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynaklar |  |  |  |  | İnsan Kaynağı (Teknik Personel) Bakım ekipmanları Ölçüm cihazları Takip yazılımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çıktılar |  |  |  |  | Bakım raporu Çalışır durumda jeneratör Arıza kayıtları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Faaliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  | Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |
| F1 | Periyodik bakım takviminin oluşturulması ve bakım planının hazırlanması. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |  |  |  |
| F2 | Jeneratörün genel fiziksel kontrolü (yağ seviyesi, yakıt durumu, filtreler vb.) |  |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |  |  |  |
| F3 | Elektriksel kontrollerin yapılması (akü, voltaj, bağlantılar ve panolar). |  |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |  |  |  |
| F4 | Jeneratörün test çalıştırılması ve performans ölçümlerinin yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |  |  |  |
| F5 | Tespit edilen arızaların giderilmesi veya bakım firmasına bildirilmesi. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |  |  |  |
| F6 | Bakım ve kontrol sonuçlarının raporlanarak kayıt altına alınması ve sürecin kapatılması. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Kontrol Noktaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | F1 | Jeneratörün fiziksel ve mekanik durumunun uygunluğu kontrol edildi mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | F2 | Elektriksel değerler (voltaj, akü durumu vb.) standartlara uygun mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F3 | Test çalıştırması sonrası jeneratör sorunsuz çalışıyor mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F4 | Bakım raporu kayıt altına alındı mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İzleme, Ölçme ve Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Hedefi |  |  |  |  |  | Performans/İzleme Göstergesi |  | Yönü | Gösterge Birimi |  |  |  | İzleme Periyodu |  | Raporlama Sorumlusu |  |
| Bakımı uygun şekilde tamamlamak. |  |  |  |  |  | Bakımın tamamlanma durumu |  | ↑ | Süre/Sayı |  |  |  | Sürekli |  | Sistem Sorumlusu |  |