| Süreç Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı |  |  | FM200 (Gazlı Yangın Söndürme) Sistemleri Periyodik Bakım Süreci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Türü |  |  | Yönetim Süreci |  |  | Temel Süreç |  |  |  | Destek Süreç |  |  |
| Kategorisi |  |  | Bilgi Teknolojileri Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubu |  |  | Altyapı bakım ve işletme işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürecin Özet Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FM200 gazlı yangın söndürme sistemlerinin dedektör, panel ve gaz tüpü bileşenlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, test edilmesi ve bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesini kapsar. Bu süreç; sistemin acil durumlarda hatasız çalışmasını sağlamak, ekipman ömrünü uzatmak ve yangın riskine karşı sürekli hazır durumda bulunmasını garanti altına almak amacıyla yürütülür. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sahibi |  |  |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sorumluları |  |  |  | Teknik Personel / Sistem Yöneticileri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paydaşlar |  |  |  | İdari Personel Bakım Firması İlgili Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Unsurları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Girdiler |  |  |  | Yıllık bakım planı Geçmiş bakım kayıtları Sistem envanter bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynaklar |  |  |  | İnsan Kaynağı (Teknik Personel) FM200 sistem ekipmanları Test cihazları Takip yazılımları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çıktılar |  |  |  | Bakım raporları Hazır ve aktif sistem Güncellenmiş bakım kayıtları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Faaliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  | Süreç Katılımcıları |  |  |  |
| F1 | Yıllık/altı aylık periyodik bakım planının oluşturulması. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F2 | Dedektör, panel ve gaz tüplerinin fiziksel kontrolünün yapılması (basınç, bağlantılar vb.). |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F3 | Gaz tüpü basınç değerlerinin ve vana sistemlerinin kontrol edilmesi. |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F4 | Alarm ve tetikleme sistemlerinin test edilmesi (manuel ve otomatik testler). |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F5 | Bakım sonuçlarının raporlanması ve gerekli parça değişim planlarının oluşturulması. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F6 | Servis raporunun incelenerek kayıt altına alınması ve sürecin kapatılması. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| Süreç Kontrol Noktaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | F2 | Sistem bileşenlerinde (dedektör, panel, tüp) fiziksel bir sorun var mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | F3 | Gaz basınç değerleri standart aralıklarda mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F5 | Bakım sonrası sistem operasyonel olarak uygun çalışıyor mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 | F6 | Bakım raporları sisteme işlendi mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İzleme, Ölçme ve Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Hedefi |  |  |  |  | Performans/İzleme Göstergesi |  | Yönü | Gösterge Birimi |  |  | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| Bakımı uygun şekilde tamamlamak. |  |  |  |  | Bakımın tamamalanma durumu |  | ↑ | Süre/Sayı |  |  | Sürekli | Sistem Sorumlusu |