| Süreç Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı |  |  | Sensaway (Ortam İzleme Sistemi) Arıza Giderim Süreci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Türü |  |  | Yönetim Süreci |  |  | Temel Süreç |  |  |  | Destek Süreç |  |  |
| Kategorisi |  |  | Bilgi Teknolojileri Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubu |  |  | Altyapı bakım ve işletme işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürecin Özet Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensaway (Ortam İzleme Sistemi) üzerinden izlenen ortam koşullarında (sıcaklık, nem, enerji vb.) meydana gelen anormalliklerin ve sistem arızalarının hızlı ve etkin şekilde giderilmesini kapsar. Bu süreç; kritik altyapıların güvenliğini sağlamak, sistem sürekliliğini korumak ve olası risklere zamanında müdahale edilmesini amaçlar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sahibi |  |  |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sorumluları |  |  |  | Mobese Birimi Teknik Personeli / Sistem Yöneticileri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paydaşlar |  |  |  | İdari Personel Bakım Firması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Unsurları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Girdiler |  |  |  | Sensaway alarm ve uyarıları Arıza bildirimleri Sistem log kayıtları Kullanıcı talepleri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynaklar |  |  |  | İnsan Kaynağı (Teknik Personel) Sensaway yazılımı ve sensörler Ölçüm ve test cihazları Takip yazılımları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çıktılar |  |  |  | Onarım raporları Stabil çalışan sistem Arıza kayıtları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Faaliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  | Süreç Katılımcıları |  |  |  |
| F1 | Sensaway sistemi üzerinden ortam değerlerinin ve alarm durumlarının sürekli izlenmesi. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F2 | Arıza veya alarm durumunda ön teşhis yapılması (sensör, bağlantı ve sistem kontrolleri). |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F3 | Çözülemeyen arızalar için bakım firmasının bilgilendirilmesi. |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F4 | Fiziksel arızalara yerinde müdahale edilmesi (sensör değişimi, bağlantı kontrolü vb.). |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F5 | Onarım sonrası sistemin test edilmesi ve ortam değerlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F6 | Yapılan işlemlerin raporlanarak kayıt altına alınması ve sürecin kapatılması. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| Süreç Kontrol Noktaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | F2 | Arıza sensör, bağlantı veya yazılım kaynaklı mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | F3 | Arıza yerinde çözülebilir mi yoksa teknik destek gerekli mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F5 | Onarım sonrası sistem doğru ve stabil veri sağlıyor mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 | F6 | Servis ve bakım kayıtları sisteme işlendi mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İzleme, Ölçme ve Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Hedefi |  |  |  |  | Performans/İzleme Göstergesi |  | Yönü | Gösterge Birimi |  |  | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| Arızayı hızlı bir şekilde çözümlemek |  |  |  |  | Arızanın giderilme durumu |  | ↑ | Süre/Sayı |  |  | Sürekli | Sistem Sorumlusu |