|  |
| --- |
| **Süreç Bilgileri** |
| Kodu | **I-1** |
| Adı | İÇME VE KULLANMA SUYU İŞLETME SÜRECİ |
| Türü | [ ]  Yönetim Süreci | [ ]  Temel Süreç | **X** Destek Süreç |
| Kategorisi | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER |
| Grubu | ISI MERKEZİ TAKİP İŞLEMLERİ |
|  **Sürecin Özet Tanımı** |
| Süreç ; Üniversitemizin içme ve kullanma su ihtiyacının tam ve eksiksiz olarak temini için 6 kuyu ve 3 hidrofor sistemine sahip su deposunun işletilmesini, temizliği , takibini ve kullanıma sunulmasını sağlamaktır. |
|  **Süreç Katılımcıları** |
| Süreç Sahibi | Daire Başkanı |
| Süreç Sorumluları | Daire BaşkanıŞube MüdürüBirim Sorumlusu |
| Paydaşlar | Akademik Ve İdari PersonelÖğrenciTüm Dış Paydaşlar |
|  **Süreç Unsurları** |
| Girdiler | Talep YazılarıBirim Tespitleri |
| Kaynaklar | İnsan Kaynağı Elektronik Belge Yönetim Sistemiİş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunuİş Kanunuİş Alet Ekipman Ve Makinaları |
| Çıktılar | Talebin Karşılanması Geri Bildirim Yazıları |
| Etkilendiği Süreçler | Bakım Onarım Süreci |
| Etkilediği Süreçler | Satınalma SüreciOnarım SüreciBakım Süreci |
|  **Süreç Faaliyetleri** |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | Süreç Katılımcıları |
| F1 | Kuyu su sevilerinin, su depoları su sevisinin , enerji tüketim değerlenin , klor düzeylerinin birim amiri tarafından online olarak izlenmesi  | Daire BaşkanıŞube MüdürüBirim Amiri |
| F2 | Yerinde tespit İçin İlgili personel görevlendirilir.  | Teknisyen -4d İşçileri |
| F3 | Yerinde yapılan tespit değerlerinin birim amirine geri bildirim yapılır ve online değerlerle karşılaştırılır.  | Şube MüdürüBirim Sorumlusu |
| F4 | Karşılaştırma sonucu varsa müdahale edilecek durumlara online veya manuel olarak müdahale Yapılır. | Birim AmiriTeknikerTeknisyen |
| F5 | Müdahale sonrası son kontroller yapılarak kullanıma sunulur.  | Birim Amiri İlgili Personel |
|  **Süreç Kontrol Noktaları** |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |
| K1 | F1, F2, F5 | İç ve Kullanma Suyunun Standartlara Uygun Olarak Kullanıma Sunulması İçin Tüm Sistemin Kontrolü Yapılmaktadır.  |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme**  |
| Süreç Hedefi | Performans/İzleme Göstergesi | Yönü | Gösterge Birimi | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| Üniversitemiz Kampüs Alanı İçerisinde Mevcut Tüm Binalara Ve Dış Paydaşlara Sdandartlara Uygun İçme Ve Kullanma Suyunun Temin Edilmesi  | İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Yapılan Analiz Sonuçları, Online Ve Manunel Olarak Yapılan Günlük Klor Ölçüm Raporlarının olumlu olması | **↑** | Geribildirimpuanı% Değişim | Günlük | Şube Müdürü Birim Sorumlusu |