| Süreç Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı |  |  | Arge LAB Binasına Bağlı 700 kW Jeneratör Arıza Giderim Süreci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Türü |  |  | Yönetim Süreci |  |  | Temel Süreç |  |  |  | Destek Süreç |  |  |
| Kategorisi |  |  | Bilgi Teknolojileri Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubu |  |  | Altyapı bakım ve işletme işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürecin Özet Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arge LAB binasına bağlı olan 700 kW jeneratörün, enerji kesintisi durumlarında sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla sürekli izlenmesi, arıza durumlarında hızlı müdahale edilmesi ve sistemin tekrar devreye alınması süreçlerini kapsar. Bu süreç; jeneratörün mekanik, elektriksel ve yakıt sistemlerinde oluşabilecek arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ve sistemin sürekli çalışır durumda tutulmasını amaçlar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sahibi |  |  |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sorumluları |  |  |  | Mobese Birimi Teknik Personeli / Sistem Yöneticileri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paydaşlar |  |  |  | İdari Personel Bakım Firması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Unsurları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Girdiler |  |  |  | Arıza bildirimleri Jeneratör alarm ve uyarıları Enerji kesinti durumları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynaklar |  |  |  | İnsan Kaynağı (Teknik Personel) Ölçüm cihazları Jeneratör kontrol sistemleri Takip yazılımları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çıktılar |  |  |  | Onarım raporları Çalışır durumda jeneratör Arıza kayıtları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Faaliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  | Süreç Katılımcıları |  |  |  |
| F1 | Jeneratörün çalışma durumunun (online/offline) ve alarm bilgilerinin sistem üzerinden sürekli izlenmesi. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F2 | Arıza sinyali sonrası jeneratör üzerinde ön teşhis yapılması (yakıt, akü, yağ seviyesi, elektriksel kontroller). |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F3 | Çözülemeyen arızalar için bakım firmasının sahaya çağrılması. |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F4 | Fiziksel arıza durumunda yerinde müdahale edilmesi (parça değişimi, bağlantı kontrolü vb.). |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F5 | Onarım sonrası jeneratörün test edilmesi ve yük altında çalışmasının kontrol edilmesi. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F6 | Servis raporunun incelenerek kayıt altına alınması ve sürecin kapatılması. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| Süreç Kontrol Noktaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | F2 | Arıza mekanik mi yoksa elektriksel kaynaklı mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | F3 | Arıza garanti/bakım kapsamında mı yoksa yerinde müdahale ile çözülebildi mi ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F5 | Onarım sonrası jeneratör yük altında stabil çalışıyor mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 | F6 | Servis raporu sisteme işlendi mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İzleme, Ölçme ve Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Hedefi |  |  |  |  | Performans/İzleme Göstergesi |  | Yönü | Gösterge Birimi |  |  | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| Arızayı hızlı bir şekilde çözümlemek |  |  |  |  | Arızanın giderilme durumu |  | ↑ | Süre/Sayı |  |  | Sürekli | Sistem Sorumlusu |