| Süreç Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodu |  | GENKÖK.YİT.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı |  | Yapı işleri ve Teknik Hizmetler Süreçleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Türü |  | Yönetim Süreci |  |  |  | Temel Süreç |  |  |  | Destek Süreç |  |  |
| Kategorisi |  | Yapı işleri ve Teknik Hizmetler Süreçleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubu |  | Bakım ve Onarım Süreçleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürecin Özet Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merkez demirbaş envanterine kayıtlı (mikroskoplar, santrifüjler, sekans cihazları vb.) cihazların periyodik bakımlarının ve beklenmedik arızalarının giderilerek araştırmacıların çalışmalarının kesintisiz devam etmesini sağlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sahibi |  |  |  | GENKÖK Yönetim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sorumluları |  |  |  | Birim Sorumluları, Destek Personeli, Merkez Sekreteryası |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paydaşlar |  |  |  | AR-GE Kullanıcıları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Unsurları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Girdiler |  |  |  | Teknik Bakım Arıza ve İş İstek Talep Formu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynaklar |  |  |  | Destek Personeli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çıktılar |  |  |  | Cihaz Bakım Faturaları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkilendiği Süreçler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkilediği Süreçler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Faaliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  | Süreç Katılımcıları |  |  |  |
| F1 | Arızalanan cihazı kullanan araştırmacı, "Teknik Bakım Arıza ve İş İstek Formu"nu doldurarak birim sorumlusuna iletir. |  |  |  |  |  |  |  | Ar-Ge Kullanıcısı |  |  |  |
| F2 | Birim sorumlusu arızayı onaylar ve formu Merkez Sekreteryasına fiziksel veya dijital olarak teslim eder. |  |  |  |  |  |  |  | Birim Sorumlusu |  |  |  |
| F3 | Merkez Sekreteryası talebi kayda alır ve teknik inceleme için Destek Personeline sevk eder |  |  |  |  |  |  |  | Merkez Sekreteryası |  |  |  |
| F4 | Destek personeli yerinde inceleme yapar; arıza yerinde giderilemiyorsa tutanak tutarak Satın Alma birimine iletir |  |  |  |  |  |  |  | Destek Personeli |  |  |  |
| F5 | Yetkili servis/firma arızaya müdahale eder, parça değişimi veya onarımı tamamlayarak işlemi faturalandırır. |  |  |  |  |  |  |  | Dış Tedarikçi / Firma |  |  |  |
| F6 | Cihazın çalışır durumda olduğu kullanıcı tarafından teyit edilir ve süreç kapatılır. |  |  |  |  |  |  |  | Birim Sorumlusu |  |  |  |
| Süreç Kontrol Noktaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Kontrol Noktası |  | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | Talep Formu Uygunluğu |  | Formun eksiksiz doldurulduğunun ve arızanın net tarif edildiğinin kontrolü. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | Teknik Ön Değerlendirme |  | Arızanın kullanıcı hatası mı yoksa teknik ömür kaynaklı mı olduğunun tespiti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | Yedek Parça / Onay Süreci |  | Onarım maliyetinin piyasa rayiçlerine ve bütçeye uygunluğunun kontrolü. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 | İş Teslim Onayı |  | Bakım sonrası cihazın kalibrasyon değerlerinin ve çalışma performansının testi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İzleme, Ölçme ve Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Hedefi |  |  |  |  | Performans/İzleme Göstergesi |  | Yönü | Gösterge Birimi |  |  | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| Arıza Onarım Süresini Kısaltmak |  |  |  |  | Ortalama Tamir Süresi |  | ↓ | Gün |  |  |  |  |
| Cihaz Kullanılabilirliğini Artırmak |  |  |  |  | Arızasız Çalışma Süresi |  | ↑ | Saat/Ay |  |  |  |  |
| Bakım Maliyetlerini Optimize Etmek |  |  |  |  | Tekrarlayan Arıza Sayısı |  | ↓ | Adet |  |  |  |  |